# RNA 抽提 Protocol（TRIzol 法）

版本：2025-08-12（本批次：所有样品质量达标）

## 1. 实验准备（RNA-free 环境）

### 1.1 试剂

- 样品：摇床解冻

- TRIzol

- 氯仿（Chloroform）

- 异丙醇（Isopropanol）

- 75% 乙醇（0.1% DEPC 配制）

- 0.1% DEPC 水

### 1.2 仪器

- 4 ℃ 离心机预冷

  - 注意确认设定温度为 4 ℃

  - 样品数 >24：建议预冷 2 台离心机

- 60 ℃ 水浴锅 / 金属浴预热

  - 样品数 >24：准备 60 ℃ 水浴

- 冰盒（尽量加满冰）

### 1.3 耗材

- PCR 管：样品数 × 3

- 1.5 mL EP 管：样品数 × 2

## 2. 样品制备

### 2.1 贴壁细胞

- 若为新鲜样品：

  - 12 孔板：加入 500 µL TRIzol

  - 6 孔板：加入 1 mL TRIzol

- 用细胞刮刀刮一圈细胞

- 室温静置 5 min 或 4 ℃ 过夜

  - 目的：充分裂解细胞，使核酸与蛋白解离

- 轻柔吹打 3 次，转移至 1.5 mL 离心管

  - ⚠ 避免产生气泡

## 3. 氯仿分层（酚-氯仿 → 间相 → 上层水相）

- 按体积比加入氯仿：

  - TRIzol : 氯仿 = 5 : 1

  - 1 mL TRIzol + 200 µL 氯仿

  - 500 µL TRIzol + 100 µL 氯仿

- 剧烈混匀：

  - 30 次上下颠倒 或 震荡 15 s

  - ⚠ 避免产生泡沫

- 室温静置 2–3 min（乳化体系恢复分层趋势）

- 4 ℃，12,000 g，离心 15 min

### 3.1 准备异丙醇

- 按 1 倍水相体积 准备异丙醇

  - 通常：

    - 来自 1 mL TRIzol → 水相约 400 µL → 加 400 µL 异丙醇

    - 来自 500 µL TRIzol → 水相约 200 µL → 加 200 µL 异丙醇

- ⚠ 异丙醇过多：易共沉盐和杂质

- ⚠ 异丙醇过少：降低 RNA 得率

## 4. 异丙醇沉淀 RNA

- 转移：

  - 小心吸取上层水相（约 400 µL 或 200 µL）

  - 加入等体积异丙醇

  - 上下颠倒混匀 30 次

- 沉淀：

  - 室温静置 10 min

  - 或 4 ℃ 静置 30 min ～ 过夜

- 离心：

  - 4 ℃，12,000 g，10 min

  - 可见半透明或白色 RNA pellet

## 5. 75% 乙醇洗涤

- 小心吸弃上清

- 加入 1 mL 75% 乙醇（0.1% DEPC 配制），冲洗管底

- 室温静置 5 min（或可过夜）

- 4 ℃，7,500 g，离心 5 min

- 去除上清并空气干燥约 5 min

  - ⚠ 不要过干（过干会导致 RNA 难溶）

  - 使用抽吸泵最小档：

    - 若沉淀移动，调整吸取方向，尽量吸净液体

## 6. RNA 溶解（0.1% DEPC 水）

- 加入 20 µL 0.1% DEPC 水重悬

- 4 ℃ 瞬时离心，收集挂壁液体

- 56 ℃ 水浴 10 min，促进溶解

## 7. 浓度检测（NanoDrop 或同类设备）

### 7.1 混匀样品

- 4 ℃ 瞬离，收集挂壁液体

- 震荡混匀

- 再次 4 ℃ 瞬离

### 7.2 测量步骤

- 用 0.1% DEPC 水清洗检测台

- 用 1 µL 0.1% DEPC 水矫零

- 每个样品取 1 µL 测定

- 记录并拷贝数据

## 8. 样品稀释与分装

- 按测得浓度，将 RNA 稀释至：

  - 目标浓度：1000 / 7 ≈ 142.857 ng/µL

- 每管分装 7 µL

- 避免反复冻融

## 10. 样品保存记录

- RNA 浓度示例（ng/µL）：

  - 11.97, 12.19, 12.22, 11.74, 13.09

  - 13.27, 11.13, 13.07, 10.79, …

- 保存位置：-80 ℃，BOX2 C

- 已录入：「样品收集盒」