摘要：培养细胞线粒体膜电位荧光测定方法

线粒体膜电位（Δψm）是质子动力势（proton-motive force，PMF）的主要组成部分，PMF是在质子回路中连接电子传递链与ATP合成及其他线粒体能量依赖性过程的重要驱动力。荧光探针是一类常用于检测完整培养细胞中线粒体膜电位变化的阳离子荧光染料，已经广泛应用多年。

线粒体膜电位荧光测定的基本原理

•	线粒体膜电位

线粒体膜电位是质子动力势的重要组分，通过质子梯度联系电子传递链与ATP合成等过程。

•	阳离子荧光探针

通过带正电荷的荧光探针，可定性检测细胞中线粒体膜电位的变化。

常用的线粒体膜电位荧光探针

•	四甲基罗丹明甲酯（TMRM）

常用于实时监测膜电位变化，荧光强度随膜电位升高而增加。

•	罗丹明123（Rhodamine 123）

经典的线粒体膜电位探针，广泛用于膜电位下降的检测。

•	JC-1探针

具有膜电位依赖的荧光变色特性，膜电位较高时呈现聚集态（红色荧光），膜电位降低时呈现单体态（绿色荧光），可用于半定量检测膜电位的变化。

膜电位变化的半定量测定方法

本章详细介绍了如何通过这些荧光信号实现线粒体膜电位变化的半定量检测，从而为研究线粒体功能提供一种实用的评估手段。

应用场景与重要性

•	广泛用于神经细胞、肿瘤细胞等不同类型细胞的研究中。

•	对于研究神经毒性、兴奋性损伤（如谷氨酸毒性）等病理生理过程的线粒体功能变化具有重要意义。

关键词：线粒体，膜电位，神经元，谷氨酸，质子动力势，质子电化学势，TMRM，Rhodamine 123，JC-1

背景：线粒体质子动力势与膜电位的荧光测定方法

质子动力势（Δp）及其组成与计算方法

线粒体电子传递链与质子动力势的联系[1]

线粒体内膜上的质子电化学势（Δp）是连接电子传递链与ATP合成、质子泄漏、烟酰胺核苷酸转氢酶及代谢转运蛋白等过程的驱动力。

质子动力势（Δp）的计算公式

线粒体质子动力势由膜电位差（Δψ）与膜内外pH差（ΔpH）共同构成，其计算公式为：

Δp = Δψ - 61ΔpH \quad (\text{37 °C时，单位为mV})

生理条件下膜电位对质子动力势的主导作用

在生理状态下，膜电位（Δψ）贡献约150 mV，pH梯度（ΔpH）贡献约30 mV（典型ΔpH为0.5单位）。因此，膜电位在质子动力势的构成中起主要作用。

细胞内膜电位变化测定的难点与简化

活细胞膜电位测定的复杂性[2]

在完整细胞中绝对定量膜电位的组成非常复杂，依赖于多个假设条件。因此，多数研究仅关注膜电位变化的相对测定，而通常忽略ΔpH。

荧光探针检测膜电位变化的限制

即使简化至相对变化测量，线粒体膜电位变化的测定仍具有一定的技术挑战，特别是由于荧光探针的荧光强度也会受到细胞质膜电位（Δψp）变化的干扰。

荧光探针在神经元膜电位变化测定中的应用实例

单一细胞类型（大鼠小脑神经元）的膜电位测定

本章以培养的大鼠小脑神经元为模型，介绍了利用荧光膜通透性阳离子（线粒体膜电位荧光指示剂）半定量测定线粒体膜电位（Δψm）变化的方法。

质膜电位变化对荧光测量结果的干扰

由于荧光探针的荧光信号受质膜电位（Δψp）变化的影响，尤其在质膜离子通道被激活时，结果解析需要考虑并消除这种干扰效应。

数据处理与解析工具的发展与应用

利用Excel表格解析荧光变化曲线[3]

作者开发了一种基于Excel的计算方法，可用于动态解析质膜与线粒体膜电位变化。

阳离子探针与阴离子探针联用的新方法[4,5]

近年来，技术进一步改进，通过同时使用独立的质膜阴离子探针与阳离子线粒体探针，实现了对线粒体膜电位变化的更准确的半定量测量。

类似的荧光数据解析程序[6,7]

本章所介绍的方法并非唯一，多种其他荧光膜电位变化解析程序也在使用中。

线粒体膜电位荧光测定实验材料与方法概述

材料

一、细胞培养材料

•	除特殊说明外，化学试剂可购自 Sigma-Aldrich公司，荧光探针来自 Invitrogen Molecular Probes。一次性耗材推荐购自 VWR 或类似供应商。

•	培养腔室：推荐使用 Labtech 8孔腔室盖玻片（NUNC），产品编号为VWR #43300-774，预先用聚乙烯亚胺（33 mg/ml）涂覆，风干过夜备用。

二、孵育培养液配方

•	对于无法维持5% CO₂环境的显微镜，推荐使用以下培养液：

•	KCl：3.5 mM

•	NaCl：120 mM

•	CaCl₂：1.3 mM

•	MgCl₂：1.2 mM

•	KH₂PO₄：0.4 mM

•	NaHCO₃：5 mM

•	Na₂SO₄：1.2 mM

•	D-葡萄糖：15 mM

•	Na-TES缓冲液：20 mM

•	pH值调整为7.4（37 ℃条件下）

三、荧光探针及使用方法

（一）TMRM（四甲基罗丹明甲酯，T-668，Invitrogen）

•	使用前用DMSO配制浓度为最终使用浓度的100-500倍（通常实验中终浓度为2-100 nM）。

•	孵育细胞时需避光，平衡时间约45-60 min。

•	在实验过程中不需要洗去探针。

（二）Rhodamine 123（罗丹明123，R-302，Invitrogen）

•	配制浓度为2.6 mM的DMSO储备液。

•	孵育细胞时探针浓度平衡时间为15 min（22 ℃）。

•	孵育完成后需用新鲜培养液清洗，实验时不再添加R123。

四、荧光成像仪器与方法要求

（一）共聚焦显微镜要求

•	至少配备20倍物镜，能够激发488 nm（或514 nm）和543 nm的氩离子和氦氖激光。

•	单探针成像可使用长通（LP）滤光片。

•	推荐配置计算机控制的载物台，可同时定义Labtech培养腔室中最多8个独立区域，便于进行平行的长时程实验。

（二）自动对焦控制（Autofocus）

•	长时间实验建议配置自动对焦系统。

•	自动对焦模式可设置为检测盖玻片界面反射光后再进入样品一定深度，确定最佳焦平面。

（三）短时程实验（<30 min）

•	短时程实验建议使用单视野成像方法，而非多视野模式（如Zeiss MultiTimer），以提高时间分辨率。

（四）共聚焦性要求

•	当实验只关注单细胞水平（非单个线粒体）的膜电位变化时，严格的共聚焦性要求可适当降低。

•	研究中所用20×（n.a.=0.95）气体物镜的针孔设定可允许5-10 μm的焦深，此条件下宽场显微镜成像亦同样适用。

五、温控系统的重要性及实现方法

（一）温度精确控制的重要性

•	膜电位相关的代谢研究对温控要求较高。

•	最佳方案为整个显微镜包裹在温控罩内（可商业采购或自主亚克力板定制），载物台附近安装温度传感器控制温度。

（二）温控设备推荐与组装

•	使用 Warner TC-344B双通道自动温度控制器，温度传感器置于载物台附近。

•	因单通道功率上限为18 W，因此需搭配Velleman DC调光器（型号K8003或K8064），驱动150 W陶瓷加热器。

•	控制器的另一通道用于内部风扇，保持空气循环。

•	此装置可稳定控制显微镜、载物台和物镜温度，误差不超过±0.5 ℃。

（三）无温控罩情况下的替代方案

•	如果缺乏整体温控罩，可使用传统加热载物台插入件，但需注意：

•	当使用油浸物镜时，需谨慎加热物镜以避免热量损失，但频繁的加热与冷却可能损伤光学元件。

方法

线粒体膜电位荧光探针法原理与分析方法

线粒体膜电位荧光探针的基本原理

原理一：脂溶性探针的能斯特平衡分布

### TMRM⁺跨膜能斯特平衡

#### TMRM⁺在胞质与基质中的能斯特分布关系

在37℃时，TMRM⁺探针在细胞质(c)和线粒体基质(m)中相对于外界培养液(e)的浓度由能斯特方程决定：

#### 线粒体基质中TMRM积累同时受到质膜与线粒体膜电位影响

因此，TMRM在线粒体基质中的累积同时受到质膜电位(Δψ_p)和线粒体膜电位(Δψ_m)变化的敏感影响。

原理二：探针跨膜重新分布速率差异

### 探针在膜之间的分布速率差异

#### 探针跨膜通透性与表面积体积比的影响

虽然TMRM探针对质膜和线粒体膜脂质双层具有非选择性通透性，但线粒体基质相较于细胞胞体具有更大的膜表面积/体积比。因此，当膜电位受到扰动时，探针在线粒体膜之间重新分布的速度远快于跨质膜的分布速率。

#### 线粒体膜内探针重新分布速率可视为瞬时完成

在绝大部分实际的实验数据采集速率范围内，可以合理假设探针在线粒体内膜的重新分布是瞬间完成的。

原理三：探针荧光的浓度依赖性淬灭（聚集）

### 探针荧光的浓度依赖性淬灭现象

#### 探针在基质内达到临界浓度时形成聚集体

当探针在基质内达到某一临界浓度时，探针分子会发生聚集（淬灭）。探针聚集后呈现非荧光状态，因此线粒体的荧光信号会达到饱和状态。

#### 预先确定实验是否利用探针淬灭

在实验设计阶段，预先确定是否利用探针的聚集（淬灭）效应至关重要。

膜电位变化数据的荧光信号解析方法

基于以上简单原理，研究人员开发了Excel电子表格工具（见Note 4），能够精确模拟装载不同浓度R123或TMRM探针的细胞，当线粒体膜电位(Δψm)与质膜电位(Δψp)同时发生变化时的荧光响应。这种方法尤其适用于实验中加入影响Δψp的物质（如离子通道激动剂或离子型受体激活剂）时对结果的精确解读。

注意事项：

在实际实验中，任何引起质膜电位变化的因素都会显著干扰荧光信号，必须纳入分析考量。

线粒体膜电位探针选择与应用初步考虑

细胞MDR表达情况的判断与抑制

### 细胞MDR活性确定

细胞是否具有多药转运蛋白（MDR）

—在实验前，应通过文献或实验确定细胞是否具有可能干扰探针跨质膜平衡的MDR活性，罗丹明123（R123）常用于评估MDR活性。

在我们的实验中：

1. MDR 转运蛋白是否会干扰 TMRM 测量？

•	MDR 转运蛋白的典型特点：

常见于肿瘤细胞或某些需要外排异物的细胞类型（如肝细胞）中高表达。它们能够主动泵出许多带正电的化合物（包括某些荧光探针）。

•	巨噬细胞的实际情况：

•	巨噬细胞确实表达一定水平的 ABC 转运蛋白（如 MRP1/ABCC1、ABCG1 等），主要功能往往与胆固醇外排、氧化产物排出相关，也可能对某些药物或荧光染料有一定影响。

•	不过，与常见的“耐药肿瘤细胞系”相比，原代/正常巨噬细胞中对于 TMRM 这类线粒体膜电位探针的主动外排通常不算非常显著，尤其在短时间测定（数分钟到半小时）里影响有限。

•	如果担心此因素，可以在实验体系中适当加入 MDR 抑制剂（如环孢菌素 A 或 verapamil 等），或者对比是否有与或无抑制剂情况下的 TMRM 积累曲线有明显差异。

因此，大多数情况下在 LPS + nigericin 激活的巨噬细胞中，MDR 对 TMRM 的干扰不是主要问题；但若出现“荧光过低/不稳定”等现象，可以进一步排查或加入对照。

2. Nigericin 对细胞质膜膜电位的影响

•	Nigericin 的作用机理

•	它是典型的 K⁺/H⁺ 交换离子载体，可导致细胞内 K⁺ 外流、H⁺ 内流，从而酸化胞内并显著降低细胞内 K⁺ 水平。

•	在巨噬细胞中，K⁺ 浓度下降被认为是触发 NLRP3 炎症小体激活的关键步骤。

•	对质膜膜电位的潜在影响

•	只要有 K⁺ 的跨膜不平衡被打破，就可能对质膜电位产生影响，特别是如果细胞一时无法稳定膜电位（例如，离子通道调节失衡或细胞处于损伤/死亡进程）。

•	Nigericin 通常主要被用于“消除/塌陷”线粒体内外 pH 梯度；但在高浓度下或长时间作用时，也可能造成细胞质膜去极化或离子稳态失衡。

•	如果细胞膜电位显著变化，则 TMRM 这类跨膜分布也会在一定程度上受质膜电位改变的影响，而不只是反映线粒体膜电位。

实验提示

1.	如果目的是主要监测线粒体膜电位变化，可以（1）尽量缩短 TMRM 测定时间，避免其他非特异性损伤；（2）对照组中也处理相同浓度 nigericin，只是缺少 LPS 或其它激活物，这样有助于区分 nigericin 本身对膜电位的直接影响。

2.	如果实验证明质膜电位的去极化非常显著，那么所得 TMRM 信号将同时包含质膜与线粒体膜电位的综合贡献，解释数据需小心。

### MDR活性的抑制方法

若细胞存在MDR活性，应加入不干扰实验代谢过程的MDR抑制剂进行抑制。

探针检测模式的选择：Quench与非Quench模式

### Quench模式适用情况与限制

Quench模式适用于实时检测线粒体膜电位（Δψm）的快速变化

—例如ATP合成被寡霉素抑制或加入解偶联剂时。但该模式无法检测不同细胞群体间预先存在的Δψm差异，因此不可用于流式细胞术检测。

### 非Quench模式的特点与应用

非Quench模式适用于单细胞水平观察Δψp再平衡引起的荧光变化

—在单细胞水平，该模式探针从线粒体基质释放到胞质时无荧光变化，荧光变化反映的是探针跨质膜的再分布以重建Δψp的平衡。

使用非Quench模式推荐使用更易透膜的TMRM探针，并全程加入1 μM四苯基硼（TPB）以加速探针跨膜平衡，而不影响最终的平衡状态[3]。

我们的实验选择非萃灭模式较好

从文献引文的原意来看，如果你的目的是“比较两种不同细胞类型（WT vs KO）的线粒体膜电位水平差异”（即便是在同一刺激条件下，如 LPS + nigericin），那么更推荐使用非萃灭模式（non-quench mode）。原因如下：

⸻

1. 文献对两种模式的定位

文献中明确提到：

Quench mode does not detect preexisting differences in Δψm between two populations (e.g., comparing two cell types).

•	萃灭模式（Quench mode）

•	优点：对“同一样本在实验过程中的快速、动态的膜电位变化”非常敏感。如果你只测一批细胞，处理前后或在过程里膜电位瞬间塌陷（如加入 FCCP 或短时间内膜电位骤变），萃灭模式能捕捉到显著的“去猝灭”荧光变化。

•	局限：不适合用来定量比较两群细胞之间‘原本就存在’或‘最终状态’的膜电位差。它更像是检测“变化量”而不是“静态水平”。

•	非萃灭模式（Non-quench mode）

•	优点：能反映细胞在给定时间点上（稳态或最终状态）的膜电位水平，适合不同细胞群（如 WT vs. KO）之间的比较。如果你要得到“这两种细胞在相同刺激条件下，膜电位剩余多少、下降多少”的差异，非萃灭模式可以测到绝对或相对的荧光水平差。

•	局限：对非常快速的瞬时变化不如 quench mode 灵敏，因为非萃灭模式下探针浓度较低、信号变化通常较小。

⸻

2. 你的实验场景：WT vs KO，比较“膜电位消失程度”

当你想比较 WT 和 KO 在 LPS + nigericin 处理下，“线粒体膜电位塌陷”到什么程度、或者在一定时间后剩多少膜电位”——本质上是想知道两种细胞在同一处理后的‘最终（或稳态）差异’。这就属于文献所说的“比较两个人群/两种细胞类型的膜电位水平差异”的情形。

•	若使用萃灭模式：

它更擅长监测一个样本在处理过程中的相对变化，例如从“强极化”到“部分或完全去极化”的瞬时上升/下降。然后你要再把这个变化量，与另一个样本（KO）做横向对比，往往就不够直观或准确，因为萃灭模式不是设计来“读出绝对差异”的，而是捕捉“去猝灭过程中的动态变化”。文献直言它“不检测两群细胞预先存在的差异”。

•	若使用非萃灭模式：

你可以在刺激后某些关键时间点（或者做实时连续读数）测量绝对荧光值，这个值能直接反映细胞群体在那一刻的线粒体膜电位水平；从而清晰地比较 WT 与 KO 在相同处理下的膜电位高低。也正因如此，文献建议“non-quench mode 可用于比较不同细胞类型或处理组之间的膜电位差”。

⸻

3. 结论与建议

•	首选非萃灭模式：

如果你的实验目的是“在相同刺激（LPS + nigericin）条件下，比较 WT vs. KO 两种细胞在膜电位丧失程度上的差异”，那就应该采用**非萃灭（non-quench）**模式来做荧光读数。这样可以量化并对比两种细胞在处理后不同时间点的膜电位水平。

•	若想观察膜电位动态速率

如果还有兴趣了解膜电位随时间的“瞬时塌陷速度”或“触发时机”，也可以在非萃灭模式下做较密集的时间点采样（酶标仪或流式都可），尽管此时萃灭模式会更灵敏，但它在跨细胞群比较时并不适用。

简言之：

•	萃灭模式（quench mode）：监测同一细胞群在实验中膜电位的“相对变化”和“瞬态波动”，灵敏度高，但不适合比较两个不同细胞群的差异。

•	非萃灭模式（non-quench mode）：能够检测并比较不同细胞群/不同处理间的“绝对或最终”膜电位水平差异，是你比较 WT vs. KO 的更优解。

探针选择比较：TMRM与R123

### TMRM与R123的跨膜平衡特性差异

TMRM探针比R123更易透膜，跨质膜平衡快约20倍

—因此TMRM可在60分钟内达到平衡，而R123需短时高浓度加载后清洗去除多余探针，难以准确控制加载浓度，实际应用中通常采用Quench模式。

### R123对Δψp变化的敏感性不足

由于跨膜速度慢，R123对质膜电位（Δψp）变化的敏感度低于TMRM（参见Fig. 2）。

TMRM单独或与PMPI联合应用

### 单独TMRM探针使用的前提

单独TMRM探针（非Quench模式）检测的荧光变化同时反映Δψp和Δψm的变化

—仅在明确其中之一恒定不变时，单独应用TMRM不会产生问题。

### TMRM与PMPI双标记方法的优势

若不能确定Δψp和Δψm中的一项不变，则需采用TMRM与阴离子质膜电位探针（PMPI）双标记方法

—例如Molecular Devices公司推出的R-8042膜电位探针试剂盒中即包含PMPI。

### 双标记技术的实验方法与数据分析

双标记实验需确保显微镜滤光系统合适，并调整两种探针浓度以平衡荧光强度，便于后续数据分析。

—该章未详述双探针使用方法，具体实验细节和数学处理方法可参见参考文献[4]与[5]，包括相关的Excel计算工具。

与其他功能探针的组合应用

### Δψm探针与钙离子探针的组合

Δψm检测探针可以和钙离子指示剂（如Fluo-4 AM）联合使用，实现单细胞水平同时观察线粒体膜电位和胞质钙离子变化，从而分析两种参数的随机相关性[3]。

线粒体膜电位荧光探针的预测与分析模型

线粒体膜电位预测分析的两种应用模式

### 两种Excel模型用于实验设计和结果解释

#### 简单模型预测荧光变化

作者提供了一个简单的电子表格[3]，用于预测TMRM或R123探针在淬灭与非淬灭模式下荧光变化，推断线粒体膜电位(Δψp)的改变。

#### 复杂模型用于同时分析PMPI与TMRM荧光

另一个较复杂的电子表格[4]用于同时分析PMPI和TMRM（非淬灭模式）的荧光变化，其使用、校准及解释详见在线期刊。

### 预测与分析模式的具体操作方法

#### 预测模式生成单细胞荧光轨迹

在预测模式下，通过输入预计的膜电位变化，软件生成近似实验的单细胞荧光轨迹，用于设计实验、确定探针最佳浓度并重新分析已发表结果。

#### 分析模式通过实验轨迹拟合推断膜电位变化

在分析模式下，首先进行实验，随后人工调整模拟参数以拟合实验轨迹，从而确定膜电位随时间变化的最佳拟合曲线。

### 模型使用过程中的参数设定

#### 参数假定与减少自由度

为减少拟合过程中的自由度，需事先确定或假设若干参数常数（参见Subheading 3.4）。

膜电位测定的半定量性质及零点技术应用

### 荧光探针方法只能半定量估计膜电位变化

本章描述的荧光探针方法并非精确测定膜电位绝对值，而是提供相对于初始设定膜电位的半定量变化估计。

#### 初始膜电位的假定值

实验起始膜电位可根据极少数已确定的绝对膜电位值进行选择，或如本团队通常假定为150 mV，因绝对膜电位对实验期间相对变化的解释影响不大。

### 引入“零点”技术判断ATP代谢状态

更重要的是，实验中可引入“零点”技术，以判断线粒体在特定条件下为ATP净产生者还是消费者（参见Subheading 3.5, step 2）。

单标记TMRM或R123荧光探针模型及参数确定方法

荧光探针模型关键参数的确定方法

### 基于三项基本原则构建单探针荧光模型

#### Excel电子表格建立探针荧光模型界面

电子表格基于Subheading 3.1介绍的三项基本原则构建，相关数学假设详见文献3附录，界面如图1所示。

#### 模型初始参数设定方法

初始参数包括膜电位（Δψp与Δψm）、线粒体基质体积分数、探针跨质膜的一阶平衡速率常数以及荧光淬灭限值，这些参数可通过实验确定，或使用大鼠小脑颗粒神经元中预设参数进行更定性的分析[4]。

### 荧光探针淬灭限值（Q）的测定方法

#### 荧光探针淬灭限值的实验确定

在选定Δψm和Δψp初始值后，以不同TMRM浓度孵育细胞并记录荧光变化曲线。加入2 µM FCCP后观察荧光峰值与随后衰减特征，以此判断淬灭模式，逐步降低TMRM浓度直至荧光峰消失，淬灭限值Q由此计算得到[4]：

$begin:math:display$

Q = [\\text{TMRM}]_e \\times 10^{(\\Delta\\psi_p + \\Delta\\psi_m)/60}

$end:math:display$

### 探针跨质膜平衡速率常数（V）的确定方法

#### TMRM探针跨质膜平衡速率常数的实验确定

探针跨质膜平衡速率常数V对于分析动态膜电位变化至关重要。因不同细胞表面积/体积比差异，推荐为每种细胞类型单独测定V值，也可使用其他细胞中测得的V值进行半定量分析，并根据细胞体直径差异进行调整。

#### 速率常数V的模型拟合方法

实验确定淬灭限值Q的同时，也可用于确定速率常数V：通过调整电子表格中的V值，使模拟荧光的衰减速率与实验观察的荧光衰减速率一致。根据经验，R123探针跨膜速率常数约为TMRM的1/10到1/20[3]。

### 线粒体基质体积分数（x）的估算方法

#### 线粒体基质体积分数的荧光实验估算

线粒体基质占细胞胞体的体积分数（x），可通过线粒体去极化后残留胞质荧光与线粒体极化状态的全细胞荧光比值确定。具体方法为使用myxothiazol和oligomycin抑制线粒体呼吸链及ATP合酶，实现线粒体完全去极化，测定去极化细胞荧光与极化状态细胞荧光的比值：

$begin:math:display$

\\frac{(\\sum \\text{TMRM})_{\\text{depol}}}{(\\sum \\text{TMRM})_{\\text{pol}}} = \\frac{1}{1 + x \\cdot 10^{\\Delta\\psi_m/60}}

$end:math:display$

#### 具体实验示例与参数计算

大鼠小脑颗粒神经元中测得该比值为0.12，当Δψm设为150 mV时计算得到基质体积分数x为2.3%。上述计算假设探针与细胞组分之间无膜电位非依赖性结合。若存在此类结合，则基质体积分数估算值会更高，但对Δψm随时间变化的模拟结果影响不大，仅略微减少胞质中TMRM信号对整体细胞荧光信号的贡献。

基于电子表格模型的神经元实验预测模拟方法

荧光探针预测模型在神经元实验中的应用

### 探针荧光模型在神经元实验的应用意义

#### 基于电子表格的荧光探针模型

电子表格探针荧光模型可向原作者索取（见注释4），本实验实例旨在检测NMDA受体激活后培养的小脑颗粒神经元线粒体是否仍在产生ATP。模型可模拟TMRM和R123在淬灭与非淬灭模式下荧光变化，仅在淬灭模式下能区分Δψm（线粒体膜电位）和Δψp（质膜电位）的方向与动力学变化。

### 模拟NMDA受体激活的实验流程

#### NMDA激活引起的荧光变化

在模拟实验中，以淬灭模式加载TMRM的小脑颗粒神经元暴露于谷氨酸/甘氨酸以激活NMDA受体，线粒体轻微去极化产生荧光瞬时增加，而同步发生的质膜去极化导致细胞荧光缓慢降低，这是由于探针跨质膜平衡速率的限制所致。

#### Oligomycin零点测试检测ATP生成状态

加入ATP合酶抑制剂Oligomycin进行“零点测试”，确定线粒体当时是合成ATP（荧光减弱，线粒体超极化）还是由于损伤或部分解偶联而消耗ATP（荧光增强，进一步去极化）[9]。

#### FCCP确认淬灭模式

最终加入FCCP完全去极化线粒体，若观察到荧光峰值，则确认仍处于淬灭模式；若无荧光峰值，需提高TMRM浓度后重复模拟及实际实验。

实验模拟的电子表格操作方法

### 电子表格初始设定

#### 电子表格编辑与默认参数设置

电子表格中可编辑单元格标记为蓝色，初始参数设置如下：

- 线粒体体积分数：0.023

- 探针外部浓度：淬灭模式100 nM，非淬灭模式5 nM

- 质膜速率常数：TMRM 0.02，R123 0.001

- 荧光淬灭限值Q：70 µM

- 时间间隔为20秒，总实验时长为1小时

- 默认Δψp和Δψm分别为83 mV和150 mV

- 模型允许在4个时间点分别改变Δψp与Δψm值，行31-219为不可编辑的迭代计算结果，图表显示总细胞与线粒体荧光。

### 实验模拟具体步骤与结果解释

#### 模拟确定荧光淬灭限值

为确定荧光淬灭限值，将Δψm设置为0模拟质子载体FCCP加入，逐渐调整外部探针浓度，直至FCCP加入后的荧光峰刚好消失。

#### 淬灭与非淬灭模式中线粒体部分去极化的区别

设置最终Δψm为120 mV以模拟部分线粒体去极化，分别使用100 nM（淬灭模式）与5 nM（非淬灭模式）TMRM进行比较。淬灭模式下小幅度Δψm变化仅产生短暂荧光信号（FCCP峰值迅速衰减），因此无法用于检测已存在的Δψm差异，这一点在流式细胞术比较不同条件或细胞类型的Δψm时尤为重要，但常被忽视。

#### 使用R123重复上述模拟

使用5 nM与100 nM的R123重复上述步骤（Q设为0.001），评估荧光响应。

#### 非淬灭模式中Δψm与Δψp变化的模糊性

在非淬灭模式中，分别将Δψm去极化至120 mV和Δψp去极化至40 mV，比较5 nM和100 nM TMRM的荧光响应，以演示非淬灭模式无法清晰区分Δψm和Δψp变化。

### NMDA受体激活实验方案的模拟

#### 模拟NMDA受体激活对膜电位的影响

假设NMDA受体激活使质膜去极化至30 mV，同时由于Ca²⁺摄取与ATP代谢增加使线粒体部分去极化至140 mV。随后加入Oligomycin模拟线粒体超极化（Δψm为160 mV，Δψp维持30 mV），最后加入FCCP完全去极化线粒体。

#### 荧光探针浓度对比

在上述膜电位方案下，分别比较淬灭与非淬灭模式下的TMRM和R123浓度所产生的荧光响应差异，Fig. 2中展示了实际实验与相应的模拟结果[3]。

小脑颗粒神经元TMRM荧光探针淬灭模式实验操作及膜电位模拟分析

小脑颗粒神经元NMDA受体激活实验的具体操作流程

### 培养与TMRM孵育条件

#### 神经元培养

在8孔Labtech腔室盖玻片上，以每孔10万至35万个细胞的密度培养小脑颗粒神经元。

#### 探针加载孵育

从培养箱中取出Labtech腔室，移去培养基后，立即加入400 µL不含MgCl₂但含有50 nM TMRM的孵育液（用于研究NMDA受体激活），将细胞置于空气孵育箱或显微镜恒温系统中孵育60 min，以确保探针达到平衡状态。

### 激光共聚焦显微镜参数设定与探针荧光成像

#### 显微镜准备与参数设置

将Labtech腔室放置于显微镜载物台，通过双目镜和透射光选择合适视野并对焦。

设置共聚焦显微镜激发波长为543 nm（514 nm或488 nm亦可），发射滤光片为560 nm长通滤光片，图像分辨率512×512。激光功率设定为1–2%，放大器增益设为较高但不引入明显噪声的水平。

### 药物添加操作方法与时间节点控制

#### 药物添加具体方法

将待加入的药物准确吸入0.5 mL Eppendorf管中，使用末端弯曲45°的长细加载枪头微量移液器，小心吸取实验孔中的50 µL孵育液与药物充分混匀后，再缓慢注回培养孔，通过缓慢上下移液3–4次以确保混合均匀，同时避免扰动细胞或破坏对焦。

#### 药物添加实验流程（60 min内）

- 5 min时加入：100 µM谷氨酸 + 10 µM甘氨酸（NMDA受体激活剂）

- 40 min时加入：2 µg/mL寡霉素（ATP合酶抑制剂，零点测试）

- 50 min时加入：1 µM FCCP（线粒体完全去极化）

### 实验结果数据保存与后续处理

#### 数据保存与导出

保存实验中荧光变化的时间序列图像，在单细胞水平圈定感兴趣区域（ROI），将荧光信号时间序列导出至Excel表格中进行后续分析。

实验数据的分析与解读

### 实验荧光响应与理论模拟结果比较

#### 细胞荧光实际观测变化

个体细胞的荧光响应具有随机差异，但典型单细胞实验轨迹如Fig. 2a所示，细胞在暴露谷氨酸/甘氨酸后未发生延迟性的钙离子失调而存活。

#### 基于电子表格的荧光响应模拟

使用电子表格模拟谷氨酸暴露后的膜电位变化，假设谷氨酸激活NMDA受体导致质膜电位Δψp立即从60 mV去极化至20 mV，同时线粒体膜电位Δψm从150 mV轻度去极化至145 mV（ATP需求与Ca²⁺摄取增加所致）[3]。

加入寡霉素后的荧光信号略微降低，表明线粒体超极化约10 mV，证实细胞此时仍在合成ATP。

最后，加入FCCP后出现明显荧光峰值，证实实验全程处于淬灭模式。

### 荧光信号提高灵敏度的替代方法

#### 选择性检测非线粒体富集区（细胞核区）

若显微镜分辨率允许，可选择细胞核区域作为ROI，由于TMRM与R123可自由进出细胞核，这种方法在淬灭模式下可去除恒定的线粒体荧光信号，从而提高荧光变化检测的灵敏度。在模拟中，胞质荧光信号由全细胞荧光信号与线粒体荧光信号之差给出。

注意事项：NMDA受体激活实验中探针选择与实验注意事项

NMDA受体激活实验条件的优化

### Mg²⁺与HCO₃⁻浓度的特殊设定

#### 省略MgCl₂防止NMDA受体电压阻断

为研究NMDA谷氨酸受体，培养液中去除MgCl₂，以避免细胞膜极化状态下Mg²⁺对NMDA受体的电压依赖性阻断效应。

#### 降低HCO₃⁻浓度并提高缓冲能力

为适应非CO₂培养环境，将培养液中的HCO₃⁻浓度降低至5 mM，并加入高浓度缓冲剂（20 mM Na-Tes，pH 7.4），以防止CO₂逐渐逸散导致培养液碱化。

荧光探针的选择与使用注意事项

### 推荐使用TMRM/TMRE和R123探针

#### TMRM/TMRE和R123的优点

TMRM（或类似的乙酯形式TMRE）与R123探针被广泛接受为检测膜电位变化的可靠指标，对线粒体功能干扰较小，实验结果通常可信可靠。

### 不推荐使用JC-1探针的原因

#### JC-1探针比值测定的不适宜性

JC-1探针诱导产生的聚集体在基质中表现为红色荧光，而细胞质单体为绿色荧光，常用于红绿荧光比值检测膜电位变化的做法实际上并不科学。

#### 聚集体解聚速度缓慢导致误判

JC-1聚集体在膜电位降低时可能不能迅速解聚，从而导致膜电位变化被误判。

#### JC-1透膜速率慢导致空间误差

JC-1较为亲水，透膜速率缓慢，易造成细胞突起中的线粒体膜电位被误认为高于胞体，仅仅是因为探针在胞体中未充分平衡所致。

### 应避免使用DiOC₆类氰染料探针

#### 氰染料DiOC₆对线粒体电子传递链的抑制

应避免使用如DiOC₆等氰染料探针，这类探针可明显抑制线粒体电子传递链功能。

实验具体操作与优化注意事项

### 探针浓度的预实验确定

#### TMRM最佳浓度的确定

在正式实验前，应通过预实验确定TMRM维持淬灭模式所需的浓度，以确保最终加入FCCP时能够观察到荧光峰值（去淬灭现象）。

### 防止培养液蒸发与视野失焦的操作建议

#### 改进Labtech腔室盖设计防止蒸发

Labtech腔室盖为宽松设计以减少蒸发，但频繁取下盖子会引起焦点轻微偏移。推荐在备用盖子上钻8 mm的小孔，使实验时可通过小孔进行药物添加，同时保持其他孔盖上状态，防止蒸发并维持焦距稳定。

### NMDA受体激活剂与辅助剂使用目的

#### 甘氨酸作为NMDA受体共激动剂

实验中加入甘氨酸作为NMDA受体共激动剂，确保受体被完全激活，同时去除Mg²⁺达到最佳激活状态。

#### 寡霉素用于判断线粒体ATP合成状态

Oligomycin抑制线粒体ATP合酶活性，通过观察线粒体荧光变化，判断此时线粒体是产生ATP（超极化）还是消耗ATP（去极化），从而评估线粒体完整性与功能状态。

#### 使用FCCP验证实验是否处于淬灭模式

实验结束前添加FCCP完全去极化线粒体，观察荧光峰值以验证实验全程是否维持在淬灭模式。

电子表格获取方式

### 电子表格免费获取途径

#### 从作者直接获取

模拟实验所需的电子表格可通过电子邮件联系作者免费获取：dnicholls@buckinstitute.org